|  | - Должность | - И.О. Фамилия | - Подпись | - Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | - Директор |  |  |  |
| РАЗРАБОТАНО | - Руководитель группы безопасности пищевой продукции |  |  |  |

Процедура управления измерительным и испытательным оборудованием

1.0 	Цель

Устанавливает общие требования и порядок технического обеспечения точности измерений. Целью данной процедуры является описание системы обеспечения правильного выбора, поверки / калибровки и верификации оборудования, используемого для испытаний, измерений и контроля параметров, влияющих на безопасность продукции и используемого для функционирования системы менеджмента безопасности пищевой продукции.

2.0	Область применения

2.1	Настоящая процедура относится к управлению всем испытательным, измерительным и контрольно-измерительным оборудованием и приборами, используемыми при проведении осмотра и проверки во всех областях производства для измерения параметров процесса, характеристик продукции и материалов, обеспечивающих функционирование системы безопасности пищевой продукции.

2.2	Процедура не распространяется на оборудование, используемое только для целей индикации.

3.0	Ответственность

Заместитель по АХЧ отвечает за выбор, приобретение, поверку / калибровку и техническое обслуживание контрольного, измерительного и испытательного оборудования / инструментов, которые должны быть точными и достоверными для использования по назначению. Заместитель по АХЧ поддерживает статус поверки оборудования и всех записей поверки или калибровки, а также соответствующих инструкций и иных процедур.

3.1	Все сотрудники несут ответственность за то, что для всех измерений или испытаний, предназначенных для демонстрации соответствия продукта и процесса установленным требованиям, используется только поверенное оборудование.

3.2	Заместитель по АХЧ несет ответственность за обеспечение того, что все оборудование, используемое для измерений и контроля, поверено и/или откалибровано перед сроком окончания действия текущей поверки / калибровки. Они также несут ответственность за информирование о несоответствиях, выявленных при работе оборудования.

3.3	Процедура обязательна для выполнения сотрудниками предприятия, отвечающими за измерения и/или использующими эти данные для принятия управленческих решений, связанных с СМБПП.

4.0	Описание процесса

4.1	Выбор измерительного оборудования

    - Предприятие гарантирует, что испытательные, измерительные и контрольно-измерительные приборы используются с требуемой точностью, диапазоном, эксплуатируются надлежащим образом в надлежащих условиях.

    - Все подразделения и рабочие места, в которых производятся измерения, влияющие на безопасность пищевой продукции, оснащены соответствующим контрольно-измерительным оборудованием.

    - Точность оборудования определяется на основе установленных на предприятии требований к процессам и проверяется с установленной периодичностью.

    - Требования к средствам измерения, необходимым для получения достоверных результатов о соответствии продукции и процессов, и к срокам их поверки и калибровки установлены:

- в отношении процессов выпуска и хранения продукции - в технологических картах, инструкциях процессов и методиках измерения;

- в отношении процессов обслуживания и ремонта инфраструктуры - в паспортах производителя оборудования и внешних НД.

    - Приборы, инструменты и оборудование, используемые для осмотра, тестирования и управления процессами СМБПП, идентифицированы и занесены в «Перечень средств измерений» (Приложение А), в том числе для указанного оборудования определена потребность в поверке, калибровке или тестировании.

4.2	Периодичность поверки / калибровки

4.2.1	Периодичность поверки / калибровки идентифицированных инструментов и оборудования, используемого для демонстрации соответствия продукта / процессов установленным требованиям, регистрируется в (соответственно) «Журнал учета поверок средств измерений» (Приложение Б) или «Журнал калибровки измерительного оборудования» (Приложение В).

    - Оборудование поверяется / калибруется на регулярной основе. Частота поверки / калибровки устанавливается на основе данных о стабильности работы оборудования за предыдущий период, с учетом целей измерений и особенностей производственного процесса таким образом, чтобы обеспечивалась способность выполнять точные и правильные измерения.

    - Внеочередная поверка / калибровка проводится в следующих случаях:

- возникновение сомнений в правильности показаний;

- обнаружение внешних дефектов;

- нарушение поверительного или калибровочного клейма;

- после проведения ремонта средства измерения.

4.3	Система поверки / калибровки оборудования

    - Поверку проходят все измерительное оборудование, влияющее на безопасность пищевой продукции. При невозможности поверки такое оборудование проходит калибровку.

    - Все используемое оборудование поверяется через внешние поверочные лаборатории, имеющие сертифицированное оборудование, соответствующие сертификаты или лицензии, и соблюдающие национальные стандарты.

    - Калибровка измерительного оборудования может осуществляться как с привлечением внешних специализированных организаций, так и силами персонала предприятия. При проведении калибровки персоналом предприятия Заместитель по АХЧ разрабатывает операционные процедуры (инструкции) по калибровке каждого типа оборудования, подлежащего такой калибровке, а персонал, выполняющий калибровку, проходит обучение. Калибровка, выполняемая персоналом предприятия, проводится в соответствии с утвержденными операционными процедурами (инструкциями) по калибровке.

    - При поверке / калибровке с привлечением сторонней специализированной организации применяются процедуры, используемые внешней стороной, ответственной за поверку/калибровку.

    - Измерительное оборудование во время использования, поверки и калибровки эксплуатируется таким образом, чтобы избежать повреждения и обеспечить достоверность результатов и дальнейшую пригодность оборудования для использования.

    - До работы с измерительным и испытательным оборудованием допускается только обученный персонал, что обеспечивает достоверность результатов поверки в межповерочный интервал.

    - Все измерительное оборудование защищено от несанкционированных корректировок и регулировок.

    - Если точность прибора находится под вопросом, прибор должен быть поверен / откалиброван сразу же, независимо от установленной даты следующей поверки / калибровки.

    - Все новые или отремонтированные средства измерения, которые выдаются для использования в производственной деятельности, подлежат обязательной предварительной поверке, если они не сопровождаются сертификатом поверки от производителя.

    - На основании записей о статусе поверки, Заместитель по АХЧ информирует ответственный персонал о необходимости передать измерительное оборудование на поверку как минимум за неделю до окончания срока действия текущей поверки.

4.4	Идентификация статуса поверки

4.4.1	Статус поверки оборудования идентифицируются с помощью наклейки, маркировки, пломбы или записей о времени поверки и сроке ее действия.

4.4.2	Каждая единица измерительного оборудования, используемого на предприятии, имеет уникальный идентификационный номер. Поверочная маркировка (ярлык, пломба) и соответствующие записи о поверке позволяют определить состояние поверки любого используемого оборудования. При отсутствии ярлыков / поверочных пломб, для установления статуса оборудования, используются записи о поверке.

4.4.3	Все сотрудники должны убедиться перед использованием, что оборудование, используемое ими, поверено.

4.5	Управление несоответствиями работы измерительного оборудования

4.5.1	В случае обнаружения несоответствий в работе измерительного и испытательного оборудования (оборудование выдает систематическую ошибку, или данные измерений, полученные с помощью оборудования, не соответствует критериям приемлемости, функции оборудования полностью или частично не работают), на такое оборудование ставится маркировка с информацией о поправочном коэффициенте или ограниченном использовании.

4.5.2	Если обнаружена системная ошибка, а также при невозможности установки поправочного коэффициента или ограничений по использованию, неисправный прибор должен быть изъят, отправлен в ремонт или списан с использования.

4.5.3	Всякий раз, когда оборудование дает сбой при поверке / калибровке или в случаях, если после сбоя оборудование не может восстановить функции, такое оборудование должно быть снято (изъято) с дальнейшего использования до проведения необходимого ремонта.

4.5.4	Директор издает распоряжение об изъятии оборудования с указанием идентификационного номера оборудования, даты изъятия и необходимости уведомления всего персонала об изъятии оборудования из использования. В распоряжении об изъятии также указывается возможность выдачи альтернативного оборудования, если таковое имеется, и идентификационный номер оборудования, выданного взамен изъятого. Все сотрудники уведомляются и гарантируют, что изъятое оборудование не должно использоваться, пока распоряжение об изъятии не будет аннулировано. Оборудование, подлежащее изъятию из использования, маркируется и, по возможности, изолируется с целью предотвращения его непреднамеренного использования.

4.5.6	Несоответствия, выявленные при работе измерительного и испытательного оборудования, управляются согласно процедуре ХАССП-09 «Процедура управления несоответствиями, коррекцией, корректирующими и предупреждающими действиями».

4.5.7	Продукция, выпущенная с момента последней проверки оборудования до момента обнаружения несоответствия, считается потенциально небезопасной (несоответствующей) и управляется согласно процедуре ХАССП-13 «Процедура управления несоответствующей продукцией и утилизация».

4.5.8	Группа ХАССП исследует влияние обнаруженного несоответствия на безопасность пищевой продукции.

4.6	Записи

4.6.1	Записи о поверке / калибровке, в том числе данные об измерениях и точности, поддерживаются в рабочем состоянии Заместителем по АХЧ. Записи о точности оборудования по результатам поверки / калибровки анализируются по отношению к той точности измерений, которую данное оборудование демонстрирует во время производственной деятельности.

4.6.2	Записи о поверке / калибровке доступны для изучения представителями проверяющих организаций.

4.6.3	При проведении поверки / калибровки с привлечением сторонней специализированной организации оборудованию выдается свидетельство о поверке / сертификат калибровки.

4.6.4	При проведении калибровки персоналом предприятия, записи ведутся в «Журнал калибровки измерительного оборудования» (Приложение В), откалиброванное оборудование идентифицируется маркировкой.

4.6.5	Ответственность за хранение записей по поверке / калибровке несет Заместитель по АХЧ.

5.0	Ссылки

5.1	ХАССП-09 Процедура управления несоответствиями, коррекцией, корректирующими и предупреждающими действиями

5.2	ХАССП-13 Процедура управления несоответствующей продукцией и утилизация

6.0	Приложения / Формы

Приложение А	Перечень средств измерений

Приложение Б	Журнал учета поверок средств измерений

Приложение В	Журнал калибровки измерительного оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Перечень средств измерения

| № п/п | Наименование СИ | Заводской № | Метрологические характеристики | Дата ввода в эксплуатацию | Место установки | Требования к поверке (П), калибровке (К), тестированию (Т) | Дата вывода из эксплуатации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОВЕРОК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Журнал учета поверок в ______________________________

(наименование подразделения)

| № п/п | Наименование СИ | Заводской № | Место установки | Данные о поверке |  | № свидетельства о поверке | Результат поверки* | Срок действия свидетельства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата поверки | Дата следующей поверки |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЖУРНАЛ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Дата | Оборудование | Контрольный образец | Допуск | Отклонение | Статус | Выполнил (Ф.И.О./должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Лист ознакомления с документированной информацией и изменениями к ней |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата ознакомления | Ф.И.О., должность | Подпись об ознакомлении |  |  |
|  |  | Основной документ Дата ввода в действие «___» ____ 20__г | Изм.№1 Дата ввода в действие «___» ____ 20__г | Изм.№2 Дата ввода в действие «___» ____ 20__г |