План расположения оборудования

- Политика:

Удобный план расположения оборудования для повышения эффективности производства.

- Цель / предмет:

Разработка плана расположения оборудования, способствующего лучшей очистке и техническому обслуживанию оборудования на территории предприятия.

- Сфера применения:

Процедура описывает процесс разработки плана расположения оборудования.

- Ответственность:

Руководитель группы ХАССП ответственен за проведение процедуры.

5.0 Процедура

1. Обеспечьте оптимальное расположение оборудования:

  - Для удобства очистки и технического обслуживания оборудования;

  - Для полноценного функционирования;

  - Для поддержания и контроля гигиены.

    - По мере необходимости, внутренний дизайн отделов/помещений для производства продуктов питания должен способствовать высокому уровню гигиены во избежание взаимного заражения.

    - Здания, предназначенные для производства продуктов питания, должны быть спроектированы и построены из прочных материалов, удобных при очистке, обслуживании и дезинфекции.

    - Поверхность стен, перегородок и полов создаются из нетоксичных водонепроницаемых материалов.

    - Поверхность стен и перегородок должна быть гладкой.

    - Полы должны быть спроектированы для обеспечения удобства чистки и оттока воды.

    - Потолки и потолочные крепления конструируются для минимизации оседания пыли / частиц и конденсации.

    - Конструкция окон также должна способствовать их легкой очистке, минимизации оседания пыли и, по мере необходимости, должна быть снабжена съемными сетками против насекомых.

    - Рабочие поверхности должны быть также сделаны и прочного, легко очищающегося материала, пригодного для дезинфекции: гладкого, невпитывающего, инертного к продуктам питания, синтетическим моющим и дезинфицирующим средствам.

История документа

| Версия | Автор | Дата | Описание версии Основные изменения, внесенные в предыдущую версию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  |  | Создание документа |